## Neubau 2013
Maßnahmenkatalog 2013 - Neubau |  |  |  | Punkte
|  |  |  | möglich |  | IST
|  |  | Summe: | 338 |  | 185.1429
A | Planung - Behaglichkeit und Funktionalität |  |  | 22 |  | 12
1a | Planung durch befugten Gebäudeplaner |  |  | 4 | 1 | 4
1b | Durchführung eines Planungswettbewerbs |  |  | 10 | 0 | -
2a | Planung der Haustechnik durch befugten Haustechnikplaner |  |  | 2 | 1 | 2
2b | Gebäudeausweisersteller aus der Empfehlungsliste |  |  | 2 | 0 | -
3 | Sommertauglichkeit berechnet nach ON B 8.110-3 |  |  | 2 | 1 | 2
4a | Gebäudehülle, Fensteranschluss wärmebrückenarm |  | nur ein Krit. wählbar | 2 | 1 | 2
4b | Gebäudehülle Wärmebrücken berechnet | Muss f. Stufe 5 |  | 6 | 0 | -
5a | Gebäudehülle - Luftdichtheit Standard |  | nur ein Krit. wählbar | 2 | 1 | 2
5b | Gebäudehülle - Luftdichtheit optimiert | Muss f. Stufe 5 |  | 6 | 0 | -
A | Standort - Flächen- und Grundbedarf |  |  | 14 |  | 2
6 | Nach- oder Ortskernverdichtung |  |  | 2 | 0 | -
7 | Qualität der Infrastruktur (Nähe zu Schule, Kindergarten, ÖPNV,...) |  |  | 2 | 1 | 2
8a | Fahrradstellplatz Standard (nicht für EFH) |  | nur ein Krit. wählbar | 3 | 0 | -
8b | Fahrradstellplatz optimiert (nicht für EFH) |  |  | 6 | 0 | -
8c | Stromanschluss für Elektrofahrräder am Fahrradabstellplatz (nicht für EFH) |  | zusätzlich | 1 | 0 | -
9 | Bereitstellung von Car-Sharing-Abstellplätzen |  |  | 4 | 0 | -
B | Energie - Heizwärmebedarf |  |  | 100 |  | 37.1429
1 | Heizwärmebedarf spezifisch (HWB) | (kWh/m2BGFh u. Jahr) | 32 | 0-100 |  | 37.1429
|  |  | ev. Punkte aus Solarbonus eintragen --> | ---------> |  | 0
C | Haustechnik - Energieversorgung |  |  | 32 |  | 28
1 | Brennwerttech., Niedertemp.-Heizsystem, Warmwasser im Winter mit Zentralh. |  | Muss | 7 | 1 | 7
2 | Reduktion lokaler Luftschadstoffe |  |  | 3 | 1 | 3
3a | Wärmepumpe als Zentralheizung |  | nur ein Krit. wählbar | 13 | 0 | -
3b | Wärmepumpe als Zentralheizung mit Ökostrom |  |  | 18 | 1 | 18
3c | Biomasseheizung oder Anschluss an Biomasse-Nahwärme oder Abwärmenutzung |  |  | 25 | 0 | -
C | Haustechnik - Wärmeverteilung, Warmwasserbereitung |  |  | 55 |  | 48
4 | Warmwasser- und Pufferspeicher optimiert gedämmt |  |  | 5 | 1 | 5
5 | Verteilsystem optimiert gedämmt |  |  | 6 | 1 | 6
6a | Solare Warmwasserbereitung |  | nur ein Krit. wählbar | 22 | 1 | 22
6b | Solare Warmwasserbereitung mit Heizungseinbindung |  |  | 30 | 0 | -
7a | Frischluftanlage |  | nur ein Krit. wählbar | 9 | 0 | -
7b | Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung |  |  | 15 | 1 | 15
C | Haustechnik - Wasser und Elektrische Energie |  |  | 23 |  | 6
8 | Bodenversiegelung maximal 5 m² je Wohneinheit |  |  | 2 | 0 | -
9 | Naturnahe Entwässerung von Niederschlagswasser |  |  | 2 | 0 | -
10 | Regenwassernutzung oder Dachbegrünung |  |  | 4 | 0 | -
11 | Haushaltsgeräte energieeffizient |  |  | 2 | 1 | 2
12 | Beleuchtung der Allgemeinbereiche energieeffizient |  |  | 2 | 1 | 2
13 | Heizungs- und Zirkulationspumpen der Energie-Klasse A |  |  | 2 | 1 | 2
14 | Photovoltaikanlage |  |  | 15 | 0 | -
D | Materialwahl - Ökologische Bewertung |  |  | 38 |  | 25
1 | Baustoffe, Dämmstoffe, Bauelemte HFKW- und SF6-frei |  | Muss | 0 | 1 | 0
3a | Fenster, Türen, Rollläden in den Obergeschossen PVC-frei |  |  | 6 | 1 | 6
3b | Fenster, Türen, Rollläden, Lichtschächte - im Keller PVC-frei |  |  | 3 | 1 | 3
4a | Elektroinstallation PVC- und halogenfrei - Teilausführung |  | nur ein Krit. wählbar | 3 | 1 | 3
4b | Elektroinstallation PVC- und halogenfrei - optimiert |  |  | 6 | 0 | -
5 | Rohre in Gebäuden, Folien, Abdichtungsbahnen, Fußbodenbeläge, Tapeten - PVC-frei |  | Muss | 0 | 1 | 0
6 | Abwasserrohre und Wanddurchführungen im Erdreich - PVC-frei |  |  | 4 | 1 | 4
7 | Polyurethanfreie Wärmedämmstoffe |  |  | 2 | 1 | 2
8 | Wärmedämmung der Anschlussfugen mit Stopfmaterialien, Dichtungsbändern |  |  | 3 | 0 | -
10 | Verputz mit maximal 6% Kunststoffanteil, Kleber zementgebunden |  |  | 2 | 1 | 2
11 | Fassadenanstrich lösemittel- und biozidfrei |  |  | 2 | 1 | 2
12 | Bitumenvoranstriche, -anstriche und -klebstoffe lösemittelfrei |  |  | 3 | 1 | 3
13 | Holz aus der Region (Holz der kurzen Wege) |  |  | 5 | 0 | -
14 | Holz aus Primärwald nicht zulässig (Nord- u. Südamerika, Asien, Afrika) |  | Muss | 0 | 1 | 0
D | Materialwahl - Ökoindex 3 |  |  | 22 |  | 12
15 | ökologische Beurteilung der Materialien der thermischen Hülle |  |  | 0-22 |  | 12
|  |  | OI3-Index |  |  | 300
D | Materialwahl - Lebensdauer und Wartung |  |  | 20 |  | 3
16a | Barrierefreies Bauen - Teilausbau (EFH) |  | nur ein Krit. wählbar | 5 | 0 | -
16b | Barrierefreies Bauen - Vollausbau |  |  | 15 | 0 | -
17 | Teilbarkeit der Wohnung |  |  | 4 | 0 | -
18 | Witterungsbeständigkeit von Fassade und Fenster |  |  | 3 | 0 | -
19 | Haustechnische Installationen vertikal leicht zugänglich |  |  | 1 | 1 | 1
20 | Verbesserter Einbruchschutz in Anlehnung an WK 2 gem. Erläuterung |  |  | 2 | 1 | 2
E | Innenraum - Emissionsarm |  |  | 12 |  | 12
1 | Verlegewerkstoffe emissionsarm |  |  | 2 | 1 | 2
2 | Bodenbeläge inkl. Oberfächenbehandlung emissionsarm, aromatenfrei |  |  | 2 | 1 | 2
3 | Wand-, Deckenanstriche, Tapetenkleber emissionsarm, weichmacherfrei |  | Muss | 2 | 1 | 2
4 | Metall- und Holzanstriche emissionsarm, aromatenfrei |  |  | 2 | 1 | 2
5a | Frischluftanlage optimiert | Muss f. Anl. n. C7a | nur ein Krit. wählbar | 2 | 0 | -
5b | Komfortlüftung optimiert | Muss f. Anl. n. C7b |  | 4 | 1 | 4
6 | Elektrobiologische Hausinstallation |  |  | 2 | 0 | -
Abakus 2013 Version 1.0 ed

## Sanierung 2013
Maßnahmenkatalog 2013 - Wohnhaussanierung |  |  |  | Punkte
|  |  |  | möglich |  | IST
|  |  | Summe: | 334 |  | 170.1429
A | Planung - Behaglichkeit und Funktionalität |  |  | 22 |  | 10
1a | Planung des Umbaus / der Sanierung durch befugten Gebäudeplaner |  |  | 4 | 1 | 4
1b | Durchführung eines Planungswettbewerbs |  |  | 10 | 0 | -
2a | Planung der Haustechniksanierung durch befugten Haustechnikplaner |  |  | 2 | 1 | 2
2b | Sanierungsberater aus der Empfehlungsliste |  | nur ein Krit. wählbar | 2 | 0 | -
2c | Sanierungsberater aus der Empfehlungsliste bis zur Abnahme |  |  | 4 | 0 | -
3 | Sommertauglichkeit berechnet nach ON B 8.110-3 |  |  | 2 | 1 | 2
4a | Gebäudehülle, Fensteranschluss wärmebrückenarm |  | nur ein Krit. wählbar | 2 | 1 | 2
4b | Gebäudehülle Wärmebrücken berechnet |  |  | 6 | 0 | -
5a | Gebäudehülle - Luftdichtheit: gehobener Standard |  | nur ein Krit. wählbar | 2 | 0 | -
5b | Gebäudehülle - Luftdichtheit: optimiert |  |  | 6 | 0 | -
A | Standort - Flächen- und Grundbedarf |  |  | 11 |  | 0
8a | Fahrradstellplatz Standard (nicht für EFH) |  | nur ein Krit. wählbar | 3 | 0 | -
8b | Fahrradstellplatz optimiert (nicht für EFH) |  |  | 6 | 0 | -
8c | Stromanschluss für Elektrofahrräder am Fahrradabstellplatz (nicht für EFH) |  | zusätzlich | 1 | 0 | -
9 | Bereitstellung von Car-Sharing-Abstellplätzen |  |  | 4 | 0 | -
B | Energie - Heizwärmebedarf |  |  | 100 |  | 37.1429
1 | Heizwärmebedarf spezifisch (HWB) | (kWh/m2BGFh u. Jahr) | 32 | 0-100 |  | 37.1429
C | Haustechnik - Energieversorgung |  |  | 32 |  | 28
1 | innovatives klimarelevantes Heizsystem mit Zusatzoptionen s. Erläuterung |  |  | 7 | 1 | 7
2 | Reduktion lokaler Luftschadstoffe |  |  | 3 | 1 | 3
3a | Wärmepumpe als Zentralheizung |  | nur ein Krit. wählbar | 13 | 0 | -
3b | Wärmepumpe als Zentralheizung mit Ökostrom |  |  | 18 | 1 | 18
3c | Biomasseheizung oder Anschluss an Biomasse-Nahwärme oder Abwärmenutzung |  |  | 25 | 0 | -
C | Haustechnik - Wärmeverteilung, Warmwasserbereitung |  |  | 55 |  | 33
4 | Warmwasser- und Pufferspeicher optimiert gedämmt |  |  | 5 | 1 | 5
5 | Verteilsystem optimiert gedämmt |  |  | 6 | 1 | 6
6a | Solare Warmwasserbereitung |  | nur ein Krit. wählbar | 22 | 1 | 22
6b | Solare Warmwasserbereitung mit Heizungseinbindung |  |  | 30 | 0 | -
7a | Frischluftanlage |  | nur ein Krit. wählbar | 9 | 0 | -
7b | Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung |  |  | 15 | 0 | -
C | Haustechnik - Wasser und Elektrische Energie |  |  | 23 |  | 14
8 | Bodenversiegelung maximal 5 m² je Wohneinheit |  |  | 2 | 0 | -
9 | Naturnahe Entwässerung von Niederschlagswasser |  |  | 2 | 1 | 2
10 | Regenwassernutzung oder Dachbegrünung |  |  | 4 | 1 | 4
11 | energieeffiziente Haushaltsgeräte |  |  | 2 | 1 | 2
12 | energieeffiziente Beleuchtung der Allgemeinbereiche |  |  | 2 | 1 | 2
13 | Heizungs- und Zirkulationspumpen der Energie-Klasse A |  |  | 4 | 1 | 4
14 | Photovoltaikanlage |  |  | 15 | 0 | -
D | Materialwahl - Ökologische Bewertung |  |  | 38 |  | 23
1 | Baustoffe, Dämmstoffe, Bauelemte HFKW- und SF6-frei |  | Muss | 0 | 1 | 0
2 | sachgerechte Entsorgung von HF(C)KW-hältigen Dämmstoffen und Asbest |  |  | 6 | 0 | -
3a | Fenster, Türen, Rollläden in den Obergeschossen PVC-frei |  |  | 6 | 1 | 6
3b | Fenster, Türen, Rollläden, Lichtschächte - im Keller PVC-frei |  |  | 3 | 1 | 3
4a | Elektroinstallation PVC- und halogenfrei - Teilausführung |  | nur ein Krit. wählbar | 3 | 1 | 3
4b | Elektroinstallation PVC- und halogenfrei - optimiert |  |  | 6 | 0 | -
5 | Rohre in Geb., Folien, Abdichtungsbahnen, Fußbodenbeläge, Tapeten - PVC-frei |  | Muss | 0 | 1 | 0
6 | Abwasserrohre und Wanddurchführungen im Erdreich - PVC-frei |  |  | 4 | 1 | 4
7 | Polyurethanfreie Wärmedämmstoffe |  |  | 2 | 0 | -
8 | Wärmedämmung der Anschlussfugen mit Stopfmaterialien, Dichtungsbändern |  |  | 3 | 0 | -
10 | Verputz mit maximal 6% Kunststoffanteil, Kleber zementgebunden |  |  | 2 | 1 | 2
11 | Fassadenanstrich lösemittel- und biozidfrei |  |  | 2 | 1 | 2
12 | Bitumenvoranstriche, -anstriche und -klebstoffe lösemittelfrei |  |  | 3 | 1 | 3
13 | Holz aus der Region (Holz der kurzen Wege) |  |  | 5 | 0 | -
14 | Holz aus Primärwald nicht zulässig (Nord- u. Südamerika, Asien, Afrika) |  | Muss | 0 | 1 | 0
D | Materialwahl - Ökoindex 3 |  |  | 22 |  | 12
15 | ökologische Beurteilung der Materialien der thermischen Hülle |  | Muss | 0-22 |  | 12
|  |  | OI3-Index |  |  | 300
D | Materialwahl - Lebensdauer und Wartung |  |  | 19 |  | 5
16a | Barrierefreies Bauen - Teilausbau (nur für EFH) |  | nur ein Krit. wählbar | 5 | 1 | 5
16b | Barrierefreies Bauen - Vollausbau |  |  | 15 | 0 | -
18 | Witterungsbeständigkeit von Fassade und Fenster |  |  | 3 | 0 | -
19 | Haustechnische Installationen vertikal leicht zugänglich |  |  | 1 | 0 | -
20 | Verbesserter Einbruchschutz in Anlehnung an WK 2 gem. Erläuterung |  |  | 2 | 0 | -
E | Innenraum - Emissionsarm |  |  | 12 |  | 8
1 | Verlegewerkstoffe emissionsarm |  |  | 2 | 1 | 2
2 | Bodenbeläge inkl. Oberfächenbehandlung emissionsarm, aromatenfrei |  |  | 2 | 1 | 2
3 | Wand-, Deckenanstriche, Tapetenkleber emissionsarm, weichmacherfrei |  | Muss | 2 | 1 | 2
4 | Metall- und Holzanstriche emissionsarm, aromatenfrei |  |  | 2 | 1 | 2
5a | Frischluftanlage optimiert | Muss f. Anl. n. C7a | nur ein Krit. wählbar | 2 | 0 | -
5b | Komfortlüftung optimiert | Muss f. Anl. n. C7b |  | 4 | 0 | -
6 | Elektrobiologische Hausinstallation |  |  | 2 | 0 | -
Abakus 2013 Version 1.0 ed

## HWB-Punkte 2013
HWB-Punkte 2013
Wohnbauförderung Vorarlberg
| V 1.0, ed, 2012-12-28 |  |  | Linienfunktion
|  |  |  | Anstieg k | Ab- schnitt d | HWBmax bei A/V>0,8
|  | Neubau 0-Punkte-Linie |  | 33.375 | 18.3 | 45
|  | Neubau Basis |  | 22.125 | 18.3 | 36
|  | (Neubau Förderstufe 2) |  | 22.125 | 18.3 | 36
|  | Neubau Förderstufe 3 |  | 22.125 | 18.3 | 36
|  | Neubau Förderstufe 4 |  | 2.125 | 18.3 | 20
|  | Neubau Förderstufe 5 |  | 0 | 10 | 10
|  | Sanierung Förderstufe 1 |  | 52.125 | 18.3 | 60
|  | Sanierung Förderstufe 2 |  | 52.125 | 18.3 | 60
|  | Sanierung Förderstufe 3 |  | 39.625 | 18.3 | 50
|  | Sanierung Förderstufe 4 |  | 27.125 | 18.3 | 40
|  | Sanierung Förderstufe 5 |  | 14.625 | 18.3 | 30
Rechenschritte:
|  | 0-Punkte-Linie |  | 33.375 | 18.3 | 45 | Neu | 1 | Festlegen der Punktegrenze (0 Punkte)
|  | Max-Punkte-Linie |  | 0 | 10 | 10 | Neu | 2 | Festlegen des Punktemaximums (100 Punkte)
und Feststellen ob Neubau oder Sanierung
1) | Auswahl der Förderstufe: | Neubau Basis |  | 22.125 | 18.3 | 36 |  | 3 | Festlegen der HWB-Grenze der gew. Fö-Stufe
2) | eintragen des A/V-Verhältnisses: | 0.805
| HWB0-Punktelinie: | 45 | [5 empty] | 4 | Berechnung des HWBs der Punktegrenze (Stufe 1)
| HWBmax: | 36 | [5 empty] | 5 | Berechnung des HWBs für Punktemaximum (Stufe 5)
| HWBPunktemaximum: | 10 | [5 empty] | 6 | Berechnung des HWBmax 2012
| HWBmax der Förderstufe: | 36 | [5 empty] | 7 | Berechnung des HWBmax der gewählten Förderstufe
3) | eintragen des HWBref aus EAW: | 32 | erfüllt |  |  |  |  | 8 | Prüfung ob HWB-Kriterium der gew. Fö-Stufe erfüllt
[8 empty] | 9 | Prüfung ob HWB2012-Kriterium erfüllt
| Verbess. ggü. Pktegrenze: | 13 | [5 empty] | 10 | Verbesserung ggü. Punktegrenze
| Verbess. 1 auf 5 bei A/V: | 35 | [5 empty] | 11 | max. Verbesserung (von 1 auf 5)
| HWB-Punkteroh: | 37.1429 | [5 empty] | 12 | Berechnung der HWB-Punkte
| gibt folgende HWB-Punkte: | 37.1429 | [5 empty] | 13 | Rundung und Limitierung der HWB-Punkte
| HWBmax für Neubau "Basis" und "3" | Solarbonus gilt nur für EFH > 0,8
| wenn mind. 15% Heizungsbeitrag | für Neubau "Basis" und "3".
| aus der Solaranlage kommt: | 39.6
| HWBref aus EAW: | 32 | erfüllt
45
| Verbess. ggü. Pktegrenze: | 13
| HWB-Punkteroh: | 37.1429
| HWB-Punkte aus Solarbonus: | 37.1429